海南省低压成套开关设备和控制设备产品质量监督抽查实施细则

JDXZ03-2016

1  适用范围

本细则适用于省级及市县级质量技术监督部门组织的低压成套开关设备和控制设备产品质量监督抽查，有关专项执法打假及专项监督抽查可参照执行。

本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检。

本细则规定的检验项目可根据监督检查的需要进行删减，并在相关文件中给予说明。

2  产品分类

产品分类及代码见下表。

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 38 | 382 | 3823 |
| 分类名称 | 电气机械和器材制造业 | 输配电及控制设备制造 | 配电开关控制设备制造 |

3  企业规模划分

根据低压成套开关设备和控制设备产品行业的实际情况，生产企业规模以具体低压成套开关设备和控制设备年销售额或从业人员数量或营业收入为标准划分为大、中、小型、微型企业。

表2  企业规模划分

| 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥5000 | ≥2000且＜5000 | ＜2000 | --- |
| 从业人员（人） | ≥1000 | ≥300且＜1000 | ≥20且＜300 | ＜20 |
| 营业收入（万元） | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ≥300且＜2000 | ＜300 |

4  检验依据

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB 7251.12 低压成套开关设备和控制设备 第2 部分：成套电力开关和控制设备

GB 7251.3 低压成套开关设备和控制设备 第3 部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求

经企业声明公开的生产企业标准

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

从同一规格型号的产品中抽取，优先抽取企业主导产品。

5.2 抽样方法、基数及数量

在生产企业的成品库内随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品，或在流通领域的货架、柜台、库房随机抽取待销的产品。

抽样基数应不少于抽样数量，抽样数量为1台（套）。

5.3 样品处置

5.3.1 为确保样品的完好有效，在运输和寄送过程中应适当防护，避免过度的冲击和振动，防止样品变形或破损。

5.3.2抽样后将样品进行封装，在外包装贴上加盖抽样单位公章和双方签字的封条（应尽可能将封样单贴在样品包装的接头处），必要时，还可采取漆封、特殊材料、拍照等其他附加的防拆封措施。

5.4 抽样单

5.4.1应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的低压成套开关设备和控制设备产品销售总额，以万元计。若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。抽样人员应填写好抽样单，由受检方代表确认所抽的样品具有代表性后签字认可，并加盖公章。

5.4.2 抽样时受检单位应提供相关的出厂技术文件。

6  检验要求

6.1 成套电力开关和控制设备检验项目见表3。

表3 成套电力开关和控制设备检验项目表

| 序号 | 检 验 项 目 | 依据法律法规或 标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳的防护等级 | GB 7251.12 | 强制性 | GB 7251.12 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 |  |  |  |
| 3 | 电击防护和保护电路的完整性 |  |  |  |
| 4 | 内装元件的组合 |  |  |  |
| 5 | 内部电路和连接 |  |  |  |
| 6 | 外接导线端子 |  |  |  |
| 7 | 机械操作 |  |  |  |
| 8 | 介电性能 |  |  |  |
| 9 | 布线、操作性能和功能 |  |  |  |

6.2 配电板检验项目见表4。

表4 配电板检验项目表

| 序号 | 检 验 项 目 | 依据法律法规或 标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介电性能 | GB 7251.3 | 强制性 | GB 7251.3 |
| 2 | 成套设备裸露导电部件与保护电路之间的有效连接 |  |  |  |
| 3 | 电气间隙和爬电距离 |  |  |  |
| 4 | 机械操作 |  |  |  |
| 5 | 防护等级 |  |  |  |
| 6 | 结构和标志 |  |  |  |
| 7 | 连接线，通电操作 |  |  |  |
| 8 | 绝缘 |  |  |  |
| 9 | 防护措施 |  |  |  |

6.3 检验应注意的问题

6.3.1 对于体积较大不便于运输的样品，可进行现场检验。

6.3.2 若企业产品明示标准严于国家标准或行业标准时，应按照企业标准检验和判定。

6.3.3 数值修约应执行GB/T 8170标准。

7  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8  异议处理复检

对判定不合格的产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到复检申请方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2需对不合格项目复检时，应采用原样检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。