## Sheet1
2018年“双随机、一公开”检查表
序号 | 检查单位 | 检查项目 | 检查方式 | 检查对象 | 检查时间 | 检查人员 | 检查结果（是否合法） | 处理意见
1 | 海南省儋州质量技术监督局 | 特种设备重点使用单位日常监督检查 | 随机 | 海南西部医院 | 2018-10-16 | 叶伟健、薛开军 | 否 | 检查发现以下5个问题问题：1.特种设备安全管理机构未建立；2.未见13台电梯、2台锅炉的定期检验报告，3.1台10m³低温液体储罐未办理使用登记证，4.锅炉巡查记录不完善，5.低温液体储罐的两个压力表超期未检。下达《特种设备安全监察指令书》责令其限期整改。
2 | 海南省儋州质量技术监督局 | 特种设备重点使用单位日常监督检查 | 随机 | 海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局 | 2018-10-16 | 叶伟健、薛开军 | 是 | 无
3 | 海南省儋州质量技术监督局 | 特种设备重点使用单位日常监督检查 | 随机 | 海南中燃能源发展有限公司 | 2018-11-11 | 叶伟健、薛开军 | 否 | 现场检查发现以下问题：1.安全附件（3个焊接绝缘气瓶上的安全阀）超期未检；2.未见特种设备带压密封操作证；3.未见特种设备事故应急专项预案。下达《特种设备安全监察指令书》责令其限期整改。
4 | 海南省儋州质量技术监督局 | 特种设备重点使用单位日常监督检查 | 随机 | 海南南沙食品有限公司水产品加工厂 | 2018-11-15 | 叶伟健、薛开军 | 否 | 现场检查发现该单位未建立特种设备安全管理机构。下达《特种设备安全监察指令书》责令其限期整改。已完成整改。
5 | 海南省儋州质量技术监督局 | 特种设备重点使用单位日常监督检查 | 随机 | 儋州白马井联兴水产品冷冻厂 | 2018-11-15 | 叶伟健、薛开军 | 否 | 现场检查发现压力表超期未检。下达《特种设备安全监察指令书》责令其限期整改。已完成整改。
6 | 海南省儋州质量技术监督局 | 特种设备重点使用单位日常监督检查 | 随机 | 儋州建鹏钢业有限公司 | 2018-12-06 | 叶伟健、薛开军 | 是 | 无（该公司目前已停产，22台起重机械均在有效期内）
7 | 海南省儋州质量技术监督局 | 特种设备重点使用单位日常监督检查 | 随机 | 海南晨风气体工业有限公司 | 2018-12-06 | 叶伟健、薛开军 | 是 | 该公司已停产。
8 | 海南省儋州质量技术监督局 | 特种设备重点使用单位日常监督检查 | 随机 | 海南金旺油气产业股份有限公司 | 2018-12-11 | 叶伟健、薛开军 | 是 | 无
9 | 海南省儋州质量技术监督局 | 特种设备重点使用单位日常监督检查 | 随机 | 儋州创华实业有限公司 | 2018-12-11 | 叶伟健、薛开军 | 否 | 现场检查发现以下问题：1、未见安全教育培训记录；2、三台新装压力容器，1条压力管道未办理使用登记证；3、特种设备安全技术档案不规范；4、未见特种设备运行记录；5、压力表超期未检；6、未见特种设备应急演练记录。现场下达《特种设备安全监察指令书》责令限期整改。
10 | 海南省儋州质量技术监督局 | 特种设备重点使用单位日常监督检查 | 随机 | 山东禹王管业有限公司海南分公司 | 2018-12-12 | 叶伟健、薛开军 | 否 | 现场检查发现以下问题：1、未见对特种设备作业人员进行培训教育的记录；2、未在特种设备显著位置粘贴使用登记证；3、起重机械定期自行检查记录不完善；4、压力表超期未检。现场下达《特种设备安全监察指令书》责令限期整改。已完成整改。
11 | 海南省儋州质量技术监督局 | 特种设备重点使用单位日常监督检查 | 随机 | 儋州市人民医院 | 2018-12-13 | 叶伟健、薛开军 | 否 | 现场检查发现以下问题：1、医用空气加压氧舱（出厂编号：2015-18）上的压力表超期未检；2、未见锅炉的应急预案及应急演练记录；3、未见电梯内粘贴特种设备使用登记证；4、低温液体储存槽上的压力表和安全阀超期未检。现场下达《特种设备安全监察指令书》责令限期整改。
填报人：薛开军 填报科室： 特种设备安全监管科 | [7 empty] | 填报日期：2018年12月29日