海南省计量测试所2016年新增计量器具检定收费标准汇总表

| 序 号 | 计量器具名称 | 准确度/等级 | 测量范围 | 收费 单位 | 收费标准 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 5% | Cu:(1.5～5）%；Cd:(1.5～5）% | 台 | 490.00；在原有的收费基础上，每增加一个检测器加收295.00 | 原有的收费编号：WP-070-001 WH-009-516(【2009】234号文件） |
| 2 | 液相色谱仪 | 5% | 1×10-12g/mL~100% | 台 | 833.00；在原有的收费基础上，每增加一个检测器加收330.00 | 原有的收费编号：WP-019-001 WH-025-532(【2009】234号文件） |
| 3 | 气相色谱仪 | 5% | / | 台 | 735.00；在原有的收费基础上，每增加一个检测器加收335.00 | 原有的收费编号：WP-020-001 WH-025-533(【2009】234号文件） |
| 4 | 烟气分析仪 | 5% | 0～400×10-6 | 台 | 730.00 | 新增，无编码 WH-042-549(【2009】234号文件） |
| 5 | 定量可调移液器 | 1%～8% | （5～10000）μL | 台 | 400.00；每增加一个通道加收180.00 | 新增，无编码 L-025-175(【2009】234号文件） |
| 6 | 荧光分光光度计 | 不分等级；A、B、C类 | （200～700）nm | 台 | 525.00 | WP-009-001（与WP-010-001合并计算）；重新计算 WH-010-517，WH-010-518，(【2009】234号文件） |
| 7 | 原子荧光光度计 | 3% | As:（0.0～100）ng/mL; Sb:（0.0～1000）ng/mL; | 台 | 655.00 | 新增，无编码 WH-012-519(【2009】234号文件） |
| 8 | 总有机碳分析仪 | 3% | （（0～1000）mg/L | 台 | 438.00 | 新增，无编码 WH-052-559(【2009】234号文件） |
| 9 | 离子色谱仪 | 3% | Li+：（0.1～20）mg/L; CI-：（0.1～20）mg/L; NO2：（0.1～20）mg/L | 台 | 970.00 | 新增，无编码 WH-061-568(【2009】234号文件） |
| 10 | 化学需氧量（COD）测定仪 | 5% | （0.0~1000）mg/L | 台 | 655.00 | 新增，无编码 WH-049-556(【2009】234号文件） |
| 11 | 流出杯式粘度计 | 3% | （7~685）mm2/s | 台 | 415.00 | 新增，无编码 WH-016-523(【2009】234号文件） |
| 12 | 发射光谱仪 | A、B级 | Zn,Ni,Mn,Cr,Cu,Ba元素（0~5.00）mg/L | 台 | 920.00 | 新增，无编码 WH-024-531(【2009】234号文件） |
| 13 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 20% | （100～700）μm | 台 | 755.00 | 新增，无编码 无，(【2009】234号文件） |
| 14 | 氨基酸分析仪 | 3% | （0～1）mmol/L | 台 | 800.00 | 新增，无编码 无，(【2009】234号文件） |
| 15 | 极谱仪 | 1% | 电流：±15mA; 电位：±12V | 台 | 890.00 | 新增，无编码 WH-028-535(【2009】234号文件） |
| 16 | 盐度计 | ±0.01 | （2～42） | 台 | 955.00 | 新增，无编码 ZY-058-633(【2009】234号文件） |
| 17 | 测汞仪 | 4% | 吸收类或荧光类（0～3，30）ng/mL | 台 | 545.00 | 调整收费，原序号：WP-021-001，(2年) 建议调整收费标准为：序号：WP-021-001，(1年) WH-027-534(【2009】234号文件） |
| 18 | X射线荧光光谱仪 | 1.5% | （0.01～99.99）% | 台 | 945.00 | 新增，无编码 59，2005年第145号文件 |
| 19 | 机动车雷达测速仪 | (-6～0)km/h | （20～180）km/h | 台 | 1500 | 广西院 |
| 20 | 机动车地感线圈测速系统 | (-6～0)km/h | （20～180）km/h | 每车道 | 1500 | 广西院 |
| 21 | 电子经纬仪 | Ⅱ级 | （0～360）° | 台 | 640 | 广西院 |
| 22 | 千分表检定仪 | 0.001mm | (0～2)mm | 台 | 288 | 广西院 |
| 23 | 指示类量具检定仪 | （0.01～0.001）mm | (0～50)mm | 台 | 270 | 广西院 |
| 24 | E2等级砝码 | E2等级 | 1g～500g | 个 | 120 | L-001-151 |
| 25 | E2等级砝码 | E2等级 | 1kg～20kg | 个 | 150 | L-001-151 |
| 26 | E2等级砝码 | E2等级 | 1mg～500mg | 个 | 105 | L-001-151 |
| 27 | LNG |  |  | 枪 | 6000元 | 力学计量器具 |
| 28 | 球形罐 | 0.30% |  | 座 | 1400元/座（1000立方以内） | L-016-166，基价基础上每加1立方加收2元 |
| 29 | 加气柱（中流量加气机） |  |  | 枪 | 2000元/枪 | 力学计量器具 |
| 30 | 硫化氢气体检测仪 | 3%～5% | （0～500）×10-6 | 台 | 798 | WH-038-545 |
| 31 | 电化学氧测定仪 | 3%～5% | 0～100% | 台 | 420 | WH-043-550 |
| 32 | 可燃气体检测报警器 | 5% | 0～100%LEL | 台 | 540 | WH-037-544 |
| 33 | 有毒有害可燃气体分析检测仪 | 2%～5% | 多探头复合 | 探头 | 500/每探头 | WH-050-557 |
| 34 | 氨气检测仪 |  | （0～1000）×10-6 | 台 | 800 |  |
| 35 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪 |  | （0～1000）×10-6 | 台 | 800 |  |
| 36 | 臭氧检测仪 |  |  | 台 | 1050 |  |
| 37 | 氮氧化物检测仪 |  |  | 台 | 1200 |  |
| 38 | 红外气体分析仪 |  |  | 台 | 800 |  |
| 39 | 涡轮流量计 | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN:25~50 | 台 | 630 | 气体流量 |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN:80 | 台 | 750 |  |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN:100 | 台 | 900 |  |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN:200 | 台 | 1050 |  |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN: ≥200 | 台 | 1200 |  |
| 40 | 涡街流量计 | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN:25~50 | 台 | 630 | 气体流量 |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN:80 | 台 | 750 |  |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN:100 | 台 | 900 |  |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN:200 | 台 | 1050 |  |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN: ≥200 | 台 | 1200 |  |
| 41 | 气体容积式流量计 | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN: ≤40mm | 台 | 500 | 气体流量 |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN:50 | 台 | 600 |  |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN:80 | 台 | 750 |  |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN:100 | 台 | 850 |  |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN:200 | 台 | 1000 |  |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN: ≥200 | 台 | 1200 |  |
| 42 | 气体速度式流量计 | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN: ≤40mm | 台 | 600 | 气体流量 |
|  |  | 1.0%～2.5% | DN:50 | 台 | 700 |  |
|  |  | 1.0%～2.5% | DN:80 | 台 | 850 |  |
|  |  | 1.0%～2.5% | DN:100 | 台 | 950 |  |
|  |  | 1.0%～2.5% | DN:200 | 台 | 1100 |  |
|  |  | 1.0%～2.5% | DN: ≥200 | 台 | 1250 |  |
| 43 | 气体流量计 | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | DN:25～200mm | 台 | 4200 | 气体流量 |
| 44 | 工业膜式燃气表 | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | (6～10)m3/h | 台 | 40 | IC卡表加收30% |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | （10～40）m3/h | 台 | 80 | IC卡表加收30% |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | （40～100） m3/h | 台 | 150 | IC卡表加收30% |
|  |  | 1.0%～2.5% 1.0～2.5级 | ﹥100 m3/h | 台 | 180 | IC卡表加收30% |
| 45 | 多费率单相电能表 | 工作级 0.05级及以下 | 电压:3×（57.5,100,220,380）V 电流：3×（0.1～100）A | 台 | 100 | D-058-001 |
| 46 | 多费率三相电能表 | 工作级 0.05级及以下 | 电压:3×（57.5,100,220,380）V 电流：3×（0.1～100）A | 台 | 200 | D-059-001 |
| 47 | 电子停车场计时计费装置 | 工作级 | （0～9999）s | 台 | 1500 | 无编码，新增，检定 |
| 48 | 压力控制器 | 工作级 0.5级及以下 | （0～60）MPa | 台 | 200 | 无编码，新增，检定 |
| 49 | 水位计 | 工作级 0.1级及以下 | （0～6000）m | 台 | 200 | 无编码，新增，检定 |
| 50 | 接地导通电阻测试仪 | 工作级 0.5级及其以下 | ( 0～1111.111)MΩ | 台 | 400 | D-025-001 |
| 51 | 压力传感器 | 工作级 0.05级及以下 | （0～60）MPa | 台 | 400 | L-064-001 |
| 52 | 浮标式氧气吸入器 | 0.5级 | （0~10）L/min | 台 | 50 | 带氧气表则加收40元 |
| 53 | 无创自动测量血压计 | ±0.5mmHg | （0~40）kPa | 台 | 200 |  |
| 54 | 速度式流量计(油) | 0.2%～1.5% | DN≤100mm | 台 | 1008 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.2%～1.5% | DN:150mm | 台 | 1260 |  |
|  |  | 0.2%～1.5% | DN:200mm | 台 | 1520 |  |
|  |  | 0.2%～1.5% | DN:250mm | 台 | 1840 |  |
|  |  | 0.2%～1.5% | DN≥300mm | 台 | 2100 |  |
| 55 | 容积式流量计(油) | 0.2%～1.5% | DN≤100mm | 台 | 772 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.2%～1.5% | DN:150mm | 台 | 1008 |  |
|  |  | 0.2%～1.5% | DN:200mm | 台 | 1260 |  |
|  |  | 0.2%～1.5% | DN:250mm | 台 | 1520 |  |
|  |  | 0.2%～1.5% | DN≥300mm | 台 | 1860 |  |
| 56 | 质量流量计(油) | 0.15%～0.25% | DN≤80mm | 台 | 1260 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.15%～0.25% | DN:100mm | 台 | 1500 |  |
|  |  | 0.15%～0.25% | DN:150mm | 台 | 1896 |  |
|  |  | 0.15%～0.25% | DN≥200mm | 台 | 2590 |  |
| 57 | 转子流量计 | 1.5～4级 | DN:6～150mm | 台 | 240 |  |
| 58 | 标准流量计(油) | 0.05%～0.1% | DN≤100mm | 台 | 1500 | 以原油等油品为检定介质 |
|  |  | 0.05%～0.1% | DN:150mm | 台 | 1850 |  |
|  |  | 0.05%～0.1% | DN≥200mm | 台 | 2150 |  |
| 59 | 速度式流量计(水) | 0.25%～2.5% | DN:120～250mm | 台 | 1680 |  |
|  |  | 0.25%～2.5% | DN:300～400mm | 台 | 2520 |  |
|  |  | 0.25%～2.5% | DN:450～600mm | 台 | 2100 |  |
|  |  | 0.25%～2.5% | DN:650～1000mm | 台 | 3780 |  |
|  |  | 0.25%～2.5% | DN:1200～1400mm | 台 | 5040 |  |
|  |  | 0.25%～2.5% | DN≥1600mm | 台 | 6720 |  |
| 60 | 明渠流量计 | 2.5%～5.0% | 500m3/h以下 | 台 | 960 |  |
|  |  | 2.5%～5.0% | 500m3/h以上 | 台 | 1920 |  |
| 61 | 流速计 | ≥5% | ≤30m/s | 台 | 600 |  |
| 62 | 音速喷嘴 | 0.2% | d(50mm | 台 | 1386 |  |
| 63 | 流量测量节流装置 |  | DN≤100mm | 台 | 1008 | 以水为介质几何法检定按30%收费 |
|  |  |  | DN:125～200mm | 台 | 840 |  |
|  |  |  | DN:225～300mm | 台 | 1440 |  |
|  |  |  | DN:400～600mm | 台 | 1800 |  |
|  |  |  | DN:700～1000mm | 台 | 3000 |  |
| 64 | 质量流量计 | 0.15%～0.25% | DN:25mm | 台 | 1680 | 以水为介质 |
|  |  |  | DN:50mm | 台 | 2520 |  |
|  |  |  | DN:80mm | 台 | 2940 |  |
|  |  |  | DN:100mm | 台 | 3360 |  |
|  |  |  | DN:150mm | 台 | 4200 |  |
|  |  |  | DN:200mm | 台 | 5000 |  |
|  |  |  | DN:250mm | 台 | 5500 |  |
| 65 | 电磁流量计 | 0.2%～2.5% | DN:25mm | 台 | 2300 | 以水为介质 |
|  |  |  | DN:50mm | 台 | 2500 |  |
|  |  |  | DN:80mm | 台 | 2800 |  |
|  |  |  | DN:100mm | 台 | 3000 |  |
|  |  |  | DN:150mm | 台 | 3500 |  |
|  |  |  | DN:200mm | 台 | 4000 |  |
|  |  |  | DN:250mm | 台 | 4500 |  |
| 66 | 涡街流量计 | 0.5%～2.5% | DN:25mm | 台 | 1280 | 以水为介质 |
|  |  |  | DN:50mm | 台 | 1350 |  |
|  |  |  | DN:80mm | 台 | 1500 |  |
|  |  |  | DN:100mm | 台 | 1700 |  |
|  |  |  | DN:150mm | 台 | 2000 |  |
|  |  |  | DN:200mm | 台 | 2500 |  |
|  |  |  | DN:250mm | 台 | 3000 |  |
| 67 | 涡轮流量计 | 0.2%～1.0% | DN:25mm | 台 | 1280 | 以水为介质 |
|  |  |  | DN:50mm | 台 | 1350 |  |
|  |  |  | DN:80mm | 台 | 1500 |  |
|  |  |  | DN:100mm | 台 | 1700 |  |
|  |  |  | DN:150mm | 台 | 2000 |  |
|  |  |  | DN:200mm | 台 | 2500 |  |
|  |  |  | DN:250mm | 台 | 3000 |  |
| 68 | 超声波流量计 | 0.2%～2.0% | DN:25mm | 台 | 1500 | 以水为介质 |
|  |  |  | DN:50mm | 台 | 1700 |  |
|  |  |  | DN:80mm | 台 | 2000 |  |
|  |  |  | DN:100mm | 台 | 2200 |  |
|  |  |  | DN:150mm | 台 | 2500 |  |
|  |  |  | DN:200mm | 台 | 3000 |  |
|  |  |  | DN:250mm | 台 | 3500 |  |
| 69 | 管道校准 |  |  | 1米 | 10元 |  |